ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Наименование объекта	 Текущий ремонт помещений 14-го этажа административного здания по адресу: г.Минск, ул.Мельникайте, 2 	
Заказчик	ОАО "Паритетбанк"	

Смета составлена в ценах на	1 АПРЕЛЯ 2022 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	8.2	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1401  

	

	
	 	
2.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			0.456	33.44

	 
	
	33.44 	
3.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			0.456	147.51
	0.01
	
	110.02 
	8.75
	266.29 	
4.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			0.456	74.32
	0.08
	0.03
	2.18 
	0.17
	76.75 	
5.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.167	61.63

	9.19 
	0.73
	71.55 	
6.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.00228	

	9.21 
	0.73
	9.94 	
7.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			18	

	443.16 
	35.19
	478.35 	
8.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			18	

	9.90 
	0.79
	10.69 	
9.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			18	

	16.92 
	1.34
	18.26 	
10.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.197	4.03

	 
	
	4.03 	
11.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.197	10.08
	0.39
	
	0.41 
	0.03
	10.91 	
12.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			20	

	40.00 
	3.18
	43.18 	
13.	СЦЕН12-А1
 	Уголки  
	шт				1.80	0.14	1.94	
			20	

	36.00 
	2.86
	38.86 	
14.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ Устройство  потолка типа АRМSТRОNG  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	436.67	1.30				437.97	
			0.167	72.92
	0.22
К1=0.3	

	73.14 	
15.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	1455.57	4.34		15.04	1.19	1 476.14	
			0.167	243.08
	0.73
	
	2.51 
	0.20
	246.52 	
16.	С101-160950
 	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм  
	м2				13.25	1.05	14.30	
			17.2	

	227.90 
	18.10
	246.00 	
17.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1402  

	

	
	 	
18.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			0.862	63.21

	 
	
	63.21 	
19.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			0.862	278.85
	0.01
	
	207.98 
	16.51
	503.35 	
20.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			0.862	140.49
	0.15
	0.06
	4.12 
	0.33
	145.09 	
21.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.324	119.58

	17.82 
	1.42
	138.82 	
22.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.00162	

	6.54 
	0.52
	7.06 	
23.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			34	

	837.08 
	66.46
	903.54 	
24.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			34	

	18.70 
	1.48
	20.18 	
25.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			34	

	31.96 
	2.54
	34.50 	
26.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.386	7.89

	 
	
	7.89 	
27.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.386	19.75
	0.77
	
	0.81 
	0.06
	21.39 	
28.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			40.5	

	81.00 
	6.43
	87.43 	
29.	СЦЕН12-А1
 	УГОЛКИ  
	шт				1.80	0.14	1.94	
			30	

	54.00 
	4.29
	58.29 	
30.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	(ДЕМОНТАЖ)подвесного потолка типа АRМSТRОNG  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	436.67	1.30				437.97	
			0.324	141.48
	0.42
К1=0.3	

	141.90 	
31.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	1455.57	4.34		15.04	1.19	1 476.14	
			0.324	471.60
	1.41
	
	4.87 
	0.39
	478.27 	
32.	С101-160950
 	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм  
	м2				13.25	1.05	14.30	
			37.4	

	495.55 
	39.35
	534.90 	
33.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1403  

	

	
	 	
34.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			1.3	95.33

	 
	
	95.33 	
35.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			1.3	420.54
	0.02
	
	313.67 
	24.90
	759.13 	
36.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			1.3	211.87
	0.23
	0.09
	6.21 
	0.49
	218.80 	
37.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	110.72					110.72	
			0.6	66.43
	
К1=0.3	

	66.43 	
38.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.6	221.44

	33.00 
	2.62
	257.06 	
39.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.003	

	12.11 
	0.96
	13.07 	
40.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			63	

	1551.06 
	123.15
	1674.21 	
41.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			63	

	34.65 
	2.75
	37.40 	
42.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			63	

	59.22 
	4.70
	63.92 	
43.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.61	12.47

	 
	
	12.47 	
44.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.61	31.21
	1.21
	
	1.28 
	0.10
	33.80 	
45.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			64	

	128.00 
	10.16
	138.16 	
46.	СЦЕН
 	УГОЛКИ  
	ШТ				1.80	0.14	1.94	
			40	

	72.00 
	5.72
	77.72 	
47.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	436.67	1.30				437.97	
			0.6	262.00
	0.78
К1=0.3	

	262.78 	
48.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	1455.57	4.34		15.04	1.19	1 476.14	
			0.6	873.34
	2.61
	
	9.02 
	0.72
	885.69 	
49.	С101-160950
 	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм  
	м2				13.25	1.05	14.30	
			61.8	

	818.85 
	65.02
	883.87 	
50.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1404  

	

	
	 	
51.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			0.8	58.66

	 
	
	58.66 	
52.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			0.8	258.79
	0.01
	
	193.02 
	15.32
	467.14 	
53.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			0.8	130.38
	0.14
	0.06
	3.82 
	0.30
	134.64 	
54.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	110.72					110.72	
			0.34	37.64
	
К1=0.3	

	37.64 	
55.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.34	125.48

	18.70 
	1.49
	145.67 	
56.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.0017	

	6.86 
	0.54
	7.40 	
57.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			36	

	886.32 
	70.37
	956.69 	
58.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			36	

	19.80 
	1.57
	21.37 	
59.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			36	

	33.84 
	2.69
	36.53 	
60.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.37	7.57

	 
	
	7.57 	
61.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.37	18.93
	0.73
	
	0.78 
	0.06
	20.50 	
62.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			39	

	78.00 
	6.19
	84.19 	
63.	СЦЕН12-А1
 	УГОЛКИ  
	ШТ				1.80	0.14	1.94	
			30	

	54.00 
	4.29
	58.29 	
64.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	436.67					436.67	
			0.34	148.47
	
К1=0.3	

	148.47 	
65.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	1455.57	4.34		15.04	1.19	1 476.14	
			0.34	494.89
	1.48
	
	5.12 
	0.41
	501.90 	
66.	С101-160950
 	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм  
	м2				13.25	1.05	14.30	
			36	

	477.00 
	37.87
	514.87 	
67.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ1405  

	

	
	 	
68.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			0.966	70.84

	 
	
	70.84 	
69.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			0.966	312.49
	0.01
	
	233.08 
	18.49
	564.07 	
70.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			0.966	157.44
	0.17
	0.07
	4.61 
	0.36
	162.58 	
71.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.35	129.17

	19.25 
	1.53
	149.95 	
72.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.0018	

	7.27 
	0.58
	7.85 	
73.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	

	

	 	
74.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			37	

	20.35 
	1.62
	21.97 	
75.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			37	

	34.78 
	2.76
	37.54 	
76.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.39	7.98

	 
	
	7.98 	
77.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.39	19.95
	0.77
	
	0.82 
	0.07
	21.61 	
78.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			41	

	82.00 
	6.51
	88.51 	
79.	СЦЕН12-А1
 	УГОЛКИ  
	ШТ				1.80	0.14	1.94	
			30	

	54.00 
	4.29
	58.29 	
80.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1406  

	

	
	 	
81.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			0.966	70.84

	 
	
	70.84 	
82.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			0.966	312.49
	0.01
	
	233.08 
	18.49
	564.07 	
83.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			0.966	157.44
	0.17
	0.07
	4.61 
	0.36
	162.58 	
84.	Е57-2-5
(65.72 / 69.89) 	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	24.09	1.20	0.68			25.29	
			0.17	4.10
	0.20
К1=0.3	0.12

	4.30 	
85.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.17	62.74

	9.35 
	0.74
	72.83 	
86.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.001	

	4.04 
	0.32
	4.36 	
87.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			19	

	467.78 
	37.14
	504.92 	
88.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			19	

	10.45 
	0.83
	11.28 	
89.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			19	

	17.86 
	1.42
	19.28 	
90.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.19	3.89

	 
	
	3.89 	
91.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.19	9.72
	0.38
	
	0.40 
	0.03
	10.53 	
92.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			21	

	42.00 
	3.33
	45.33 	
93.	СЦЕН12-А
 	УГОЛКИ  
	шт				1.80	0.14	1.94	
			20	

	36.00 
	2.86
	38.86 	
94.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1407  

	

	
	 	
95.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			0.83	60.86

	 
	
	60.86 	
96.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			0.83	268.50
	0.01
	
	200.25 
	15.89
	484.65 	
97.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			0.83	135.27
	0.14
	0.06
	3.96 
	0.31
	139.68 	
98.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию(ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	110.72					110.72	
			0.33	36.54
	
К1=0.3	

	36.54 	
99.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.17	62.74

	9.35 
	0.74
	72.83 	
100.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.0016	

	6.46 
	0.51
	6.97 	
101.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			34	

	837.08 
	66.46
	903.54 	
102.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			34	

	18.70 
	1.48
	20.18 	
103.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	М2				0.94	0.07	1.01	
			34	

	31.96 
	2.54
	34.50 	
104.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.35	7.16

	 
	
	7.16 	
105.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.35	17.91
	0.69
	
	0.73 
	0.06
	19.39 	
106.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			37	

	74.00 
	5.88
	79.88 	
107.	СЦЕН12-А1
 	УГОЛКИ  
	ШТ				1.80	0.14	1.94	
			20	

	36.00 
	2.86
	38.86 	
108.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1408  

	

	
	 	
109.	Е63-12-1
(65.72 / 69.89) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	73.33					73.33	
			0.82	60.13

	 
	
	60.13 	
110.	Е15-267-4
(65.72 / 69.89) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	323.49	0.01		241.27	19.16	583.93	
			0.82	265.26
	0.01
	
	197.84 
	15.71
	478.82 	
111.	Е15-337-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен по обоям  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	162.98	0.18	0.07	4.77	0.37	168.30	
			0.82	133.64
	0.14
	0.06
	3.91 
	0.31
	138.00 	
112.	Е57-2-5
(65.72 / 69.89) 	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	24.09	1.20	0.68			25.29	
			0.31	7.47
	0.37
К1=0.3	0.21

	7.84 	
113.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.31	114.41

	17.05 
	1.35
	132.81 	
114.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.0015	

	6.06 
	0.48
	6.54 	
115.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			33	

	812.46 
	64.51
	876.97 	
116.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			33	

	18.15 
	1.44
	19.59 	
117.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			33	

	31.02 
	2.46
	33.48 	
118.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.36	7.36

	 
	
	7.36 	
119.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.36	18.42
	0.71
	
	0.75 
	0.06
	19.94 	
120.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			38	

	76.00 
	6.03
	82.03 	
121.	СЦЕН12-А1
 	УГОЛКИ  
	ШТ				1.80	0.14	1.94	
			30	

	54.00 
	4.29
	58.29 	
122.	Е15-315-1
(65.72 / 69.89) 	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	129.35	0.14	0.06			129.49	
			0.31	40.10
	0.05
К1=0.3	0.02

	40.15 	
123.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1409  

	

	
	 	
124.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	110.72					110.72	
			0.64	70.86
	
К1=0.3	

	70.86 	
125.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.64	236.20

	35.20 
	2.79
	274.19 	
126.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.0032	

	12.92 
	1.03
	13.95 	
127.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			67.2	

	1654.46 
	131.36
	1785.82 	
128.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			69	

	37.95 
	3.01
	40.96 	
129.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			74	

	69.56 
	5.52
	75.08 	
130.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.54	11.04

	 
	
	11.04 	
131.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.54	27.63
	1.07
	
	1.13 
	0.09
	29.92 	
132.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			55	

	110.00 
	8.73
	118.73 	
133.	СЦЕН12-А1
 	УГОЛКИ  
	ШТ				1.80	0.14	1.94	
			40	

	72.00 
	5.72
	77.72 	
134.	Е15-180-1
(65.72 / 69.89) 	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	115.75	3.51	1.97	304.02	24.20	447.48	
			1.155	133.69
	4.06
	2.28
	351.14 
	27.88
	516.77 	
135.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG(Демонтаж)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	436.67					436.67	
			0.64	279.47
	
К1=0.3	

	279.47 	
136.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	1455.57	4.34		15.04	1.19	1 476.14	
			0.64	931.56
	2.78
	
	9.63 
	0.77
	944.74 	
137.	С101-160950
 	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм  
	м2				13.25	1.05	14.30	
			66	

	874.50 
	69.44
	943.94 	
138.	ПРИМ
 	КАБИНЕТ №1410  

	

	
	 	
139.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	110.72					110.72	
			0.215	23.80
	
К1=0.3	

	23.80 	
140.	Е11-60-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	369.06			55.01	4.38	428.45	
			0.215	79.35

	11.82 
	0.94
	92.11 	
141.	С101-32903
 	Клей Бустилат  
	т				4 037.50	320.58	4 358.08	
			0.001	

	4.04 
	0.32
	4.36 	
142.	С102-25400-5
 	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской  
	м2				24.62	1.95	26.57	
			23	

	566.26 
	44.96
	611.22 	
143.	С104-9687
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм  
	м.п.				0.55	0.04	0.59	
			23	

	12.65 
	1.00
	13.65 	
144.	С113-12904-10
 	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм  
	м2				0.94	0.07	1.01	
			23	

	21.62 
	1.72
	23.34 	
145.	Е57-3-1
(65.72 / 69.89) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м	20.45					20.45	
			0.27	5.52

	 
	
	5.52 	
146.	Е11-40-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	51.16	1.98		2.09	0.17	55.40	
			0.27	13.81
	0.54
	
	0.57 
	0.05
	14.97 	
147.	С803-243
 	Плинтусы или галтели  
	м				2.00	0.16	2.16	
			29	

	58.00 
	4.61
	62.61 	
148.	СЦЕН2-А1
 	УГОЛКИ  
	ШТ				1.80	0.14	1.94	
			20	

	36.00 
	2.86
	38.86 	
149.	Е15-180-1
(65.72 / 69.89) 	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	115.75	3.51	1.97	304.02	24.20	447.48	
			0.55	63.66
	1.93
	1.09
	167.21 
	13.27
	246.07 	
150.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	436.67					436.67	
			0.215	93.88
	
К1=0.3	

	93.88 	
151.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	1455.57	4.34		15.04	1.19	1 476.14	
			0.215	312.95
	0.93
	
	3.23 
	0.25
	317.36 	
152.	С101-160950
 	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм  
	м2				13.25	1.05	14.30	
			23	

	304.75 
	24.20
	328.95 	
153.	ПРИМ
 	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

	

	
	 	
154.	Е11-66-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	393.76	3.70				397.46	
			3.43	1350.60
	12.71

	
	1363.31 	
155.	Е11-66-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	60.54	0.58				61.12	
			3.43	207.65
	2.01

	
	209.66 	
156.	С101-138058
 	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100  
	т				637.74	50.64	688.38	
			1.4	

	892.84 
	70.89
	963.73 	
157.	С101-23802-1
 	Грунтовка ЛАКРИТ  
	кг				2.08	0.17	2.25	
			1	

	2.08 
	0.17
	2.25 	
158.	Е15-339-1
(65.72 / 69.89) 	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	100 м2	217.58	0.32	0.14	31.97	2.59	252.46	
			2.05	446.04
	0.66
	0.29
	65.55 
	5.20
	517.45 	
159.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	436.67					436.67	
			1.28	558.94
	
К1=0.3	

	558.94 	
160.	Е34-142-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство подвесного потолка типа АRМSТRОNG  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	1455.57					1 455.57	
			1.28	1863.13

	 
	
	1863.13 	
161.	С101-160950
 	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм  
	м2				13.25	1.05	14.30	
			132	

	1749.00 
	138.87
	1887.87 	
162.	Е15-315-1
(65.72 / 69.89) 	В КАБИНЕТАХ (1405,1406,1407,1408) Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2	431.17	0.47	0.21	57.08	4.53	493.25	
			1.17	504.47
	0.54
	0.25
	66.78 
	5.30
	577.09 	
163.	С101-23802-1
 	Грунтовка ЛАКРИТ  
	кг				2.08	0.17	2.25	
			21.06	

	43.80 
	3.48
	47.28 	
164.	С101-138033
 	Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  
	т				494.94	39.30	534.24	
			0.1287	

	63.70 
	5.06
	68.76 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	15134	42	5	18500	1469	35146	
ОХР и ОПР:	9950	
Плановая прибыль:	10581	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	55676	
Ж2 ЗДАНИЕ СТОРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	
 165.	Е10-267-1
(81.86 / 52.34) 	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	312.09	14.12				326.21	
			0.44	137.32
	6.21
К1=0.3	

	143.53 	
166.	Е10-267-1
(81.86 / 52.34) 	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100м2	1040.3	41.06		1 123.71	87.38	2 292.45	
			0.44	457.73
	18.07
	
	494.43 
	39.25
	1009.48 	
167.	С101-70201
 	ЭКРАН из МДФ для РАДИАТОРОВ  
	М2				16.00	1.27	17.27	
			47	

	752.00 
	59.71
	811.71 	
168.	Е62-35-2
(81.86 / 52.34) 	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2	502.8	0.25	0.14	101.97	8.10	613.12	
			0.24	120.67
	0.06
	0.03
	24.47 
	1.94
	147.14 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	716	24	0	1271	101	2112	
ОХР и ОПР:	586	
Плановая прибыль:	375	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	3072	
Ж3-40-21 Электроосвещение и силовое электрооборудование Электроснабжение	
 169.	Е67-6-1
(59.57 / 40.54) 	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м	73.51	0.25	0.14			73.76	
			1	73.51
	0.25
	0.14

	73.76 	
170.	Ц8-423-3
(59.57 / 40.54) 	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 8.2	100м	57.32					57.32	
			4.1	235.01
	
К1=0.3	

	235.01 	
171.	Е67-12-1
(59.57 / 40.54) 	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	590.38			40.46	2.15	632.99	
			3.08	1818.37

	124.63 
	6.63
	1949.63 	
172.	С551-20800
 	Розетка штепсельная четырехместная с заземляющим контактом для открытой установки РА16-245  
	шт				20.00	1.06	21.06	
			77	

	1540.00 
	81.93
	1621.93 	
173.	Е67-12-2
(59.57 / 40.54) 	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	554.96			17.80	0.95	573.71	
			1.15	638.20

	20.48 
	1.09
	659.77 	
174.	С551-14100
 	Выключатель установочный одноклавишный С16-122  
	шт				9.00	0.48	9.48	
			35	

	315.00 
	16.76
	331.76 	
175.	С551-10200
 	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели К-207  
	шт				0.38	0.02	0.40	
			115	

	43.70 
	2.32
	46.02 	
176.	С551-17500
 	Розетка штепсельная с заземляющим контактом РС16-201  
	шт				9.00	0.48	9.48	
			80	

	720.00 
	38.30
	758.30 	
177.	Ц8-423-3
(59.57 / 40.54) 	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 8.2	100м	191.06	1.73		137.94	9.92	340.65	
			6	1146.36
	10.37
	
	827.64 
	59.82
	2044.19 	
178.	С501-44108-24
 	Кабель силовой марки ВВГнг-LS 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  
	1000 м				3 800.00	202.16	4 002.16	
			0.618	

	2348.40 
	124.93
	2473.33 	
179.	С514-3940
 	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х20 мм  
	м							
			618	

	 

180.	Ц8-593-20
(59.57 / 40.54) 	Светильник в подвесных потолках (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	213.95					213.95	
			0.41	87.72
	
К1=0.3	

	87.72 	
181.	Ц8-593-20
(59.57 / 40.54) 	Светильник в подвесных потолках  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	713.17			1 028.24	59.52	1 800.93	
			0.8	570.54

	822.59 
	47.38
	1440.51 	
182.	С549-33020
 	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001  
	шт							
			80	

	 

183.	Ц8-593-702
(59.57 / 40.54) 	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля( ДЕМОНТАЖ )  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	236.81					236.81	
			0.25	59.20
	
К1=0.3	

	59.20 	
184.	Ц8-593-702
(59.57 / 40.54) 	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	789.35			259.62	14.24	1 063.21	
			0.25	197.34

	64.92 
	3.57
	265.83 	
185.	С545-1202
 	Светильник с лампами накаливания потолочный для общественных помещений НПО 13-100-801  
	шт				52.00	2.77	54.77	
			25	

	1300.00 
	69.16
	1369.16 	
186.	Ц8-572-3
(59.57 / 40.54) 	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600х600мм  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	шт	19.99	9.41	2.13	1.88	0.15	31.43	
			1	19.99
	9.41
	2.13
	1.88 
	0.14
	31.42 	
187.	С501-ЩР6
 	Щиток силовой на 6 модулей с автоматом на 6  
	шт				100.00	7.94	107.94	
			1	

	100.00 
	7.94
	107.94 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	4846	20	2	8229	460	13555	
ОХР и ОПР:	2888	
Плановая прибыль:	1966	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	18409	
Ж3-80-11 Связь Сети	
 188.	Ц10-55-2
(38.44 / 37.3) 	(ДЕМОНТАЖ) Кабель массой 1м до 1кг по стене кирпичной  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 8.2	100м	91.27					91.27	
			40	3650.80
	
К1=0.3	

	3650.80 	
189.	Ц8-591-8
(59.57 / 40.54) 	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	103.85					103.85	
			0.8	83.08
	
К1=0.3	

	83.08 	
190.	Ц8-423-2
(59.57 / 40.54) 	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25х25 мм(ДЕМОНТАЖ)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 8.2	100м	41.35					41.35	
			40	1654.00
	
К1=0.3	

	1654.00 	
191.	Ц8-423-3
(59.57 / 40.54) 	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 8.2	100м	191.06	1.73		137.94	9.92	340.65	
			60	11463.60
	103.74
	
	8276.40 
	598.20
	20441.94 	
192.	С505-1971
 	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 1x2x0,52  
	м				0.69	0.04	0.73	
			6120	

	4222.80 
	224.65
	4447.45 	
193.	С514-3940
 	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х20 мм  
	м							
			30	

	 

194.	Ц8-916-6
(59.57 / 40.54) 	Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 200-400 мм по потолку, крепление С-подвесами  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100м	258.18	2.59		39.19	3.11	303.07	
			3	774.54
	7.77
	
	117.53 
	9.33
	909.17 	
195.	С514-15706П
 	Лоток кабельный (прямая секция)  
	шт				38.19	3.03	41.22	
			102	

	3895.38 
	309.29
	4204.67 	
196.	С501-127
 	С-подвес потолочный  
	ШТ				5.35	0.42	5.77	
			300	

	1605.00 
	127.44
	1732.44 	
197.	Ц10-901-4
(76.38 / 37.3) 	Шкаф напольный размерами до 800х1800мм  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	10шт	290.51			14.88	1.18	306.57	
			0.1	29.05

	1.49 
	0.13
	30.67 	
198.	С160-ШКАФ
мат.Зак. 	ШКАФ  
	ШТ							
			1	

	 

199.	Ц10-1-13
(38.44 / 37.3) 	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	рамка	0.99					0.99	
			12	11.88

	 
	
	11.88 	
200.	С501-115П
 	КАМУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ  
	ШТ				50.00	3.97	53.97	
			6	

	300.00 
	23.82
	323.82 	
201.	С501-116П
 	ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ 1U  
	ШТ				27.00	2.14	29.14	
			6	

	162.00 
	12.86
	174.86 	
202.	Ц10-896-1
(76.38 / 37.3) 	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 пар	112.4			3.77	0.24	116.41	
			1.4	157.36

	5.28 
	0.34
	162.98 	
203.	Ц8-591-8
(59.57 / 40.54) 	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт	346.16	6.98	0.78	68.47	4.15	425.76	
			0.82	283.85
	5.72
	0.64
	56.16 
	3.41
	349.14 	
204.	С551-23150П
 	Розетка РК216-010 компьютерная двухместная откр. установки  
	шт				13.82	1.10	14.92	
			82	

	1133.24 
	89.98
	1223.22 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	18108	117	1	19775	1399	39400	
ОХР и ОПР:	10045	
Плановая прибыль:	7217	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	56662	
Ж2-90-90 Другие элементы и конструкции Другое ДВЕРИ	
 205.	Е56-19-1
(81.86 / 52.34) 	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	255.82					255.82	
			0.025	6.40

	 
	
	6.40 	
206.	Е56-18-1
(81.86 / 52.34) 	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100шт	987.45	189.84	75.93			1 177.29	
			0.01	9.87
	1.90
	0.76

	11.77 	
207.	Е9-344-3
(57.16 / 67.42) 	Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2 площади дверны	829.08	15.08		176.81	13.94	1 034.91	
			0.025	20.73
	0.38
	
	4.43 
	0.36
	25.90 	
208.	С207-1615
 	Дверь Д3 (2,5м2)  
	шт				2 500.00	143.00	2 643.00	
			1	

	2500.00 
	143.00
	2643.00 	
209.	Е10-238-1
(65.72 / 69.89) 	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2 проемов	99.42			609.60		709.02	
			0.025	2.49

	15.24 
	1.21
	18.94 	
210.	Е10-244-2
(65.72 / 69.89) 	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	10шт	54.75	0.39		0.64	0.05	55.83	
			0.1	5.48
	0.04
	
	0.06 
	
	5.58 	
211.	Е61-20-1
(65.72 / 69.89) 	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100м2	2705.98	37.40	21.01	504.79	40.03	3 288.20	
			0.01	27.06
	0.37
	0.21
	5.05 
	0.40
	32.88 	
212.	Е15-314-1
(65.72 / 69.89) 	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2	489.49	0.79	0.35	57.12	4.53	551.93	
			0.01	4.89
	0.01
	
	0.57 
	0.05
	5.52 	
213.	С101-23802-1
 	Грунтовка ЛАКРИТ  
	кг				2.08	0.17	2.25	
			0.24	

	0.50 
	0.04
	0.54 	
214.	С101-138033
 	Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  
	Т				494.94	39.30	534.24	
			0.0022	

	1.09 
	0.09
	1.18 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	77	3	1	2527	145	2752	
ОХР и ОПР:	52	
Плановая прибыль:	51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	2855	
Ж9 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	
 215.	Е69-42-1
(65.72 / 69.89) 	Переноска навалочных грузов на первые 10 м  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	т	8.6					8.60	
			4	34.40

	 
	
	34.40 	
216.	С310-30
 	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  
	т					8.53	8.53	
			4	

	 
	34.12
	34.12 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	34	0	0	0	34	69	
ОХР и ОПР:	23	
Плановая прибыль:	24	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	115	
ИТОГО прямые затраты по смете:	38916	207	9	50302	3608	93033	
ОХР и ОПР:	23543	
Плановая прибыль:	20213	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	136789	
ВСЕГО прямые затраты:	38916	207	9	50302	3608	93033	
ОХР и ОПР:	23543	
Плановая прибыль:	20213	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	136789	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.		С101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами
01.04.2022 ОРБ	т	0.00017	3 921.87	0.67	7.94%	0.05	
2.		С101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.04.2022 ОРБ	м2	6.8515	19.01	130.27	7.94%	10.35	
3.		С101-11401	Ветошь
01.04.2022 ОРБ	кг	3.265	1.99	6.54	7.94%	0.50	
4.		С101-12000	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.000771	3 812.50	2.94	7.94%	0.23	
5.		С101-12100	Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.001686	4 067.50	6.86	7.94%	0.55	
6.		С101-129200	Уайт-спирит
01.04.2022 ОРБ	т	0.000504	4 173.49	2.10	7.94%	0.17	
7.		С101-137452	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.04.2022 ОРБ	т	0.033	152.74	5.04	7.94%	0.40	
8.		С101-138005-2	Шпатлевка клеемасляная
01.04.2022 ОРБ	т	0.281525	3 270.00	920.56	7.94%	73.08	
9.		С101-138033	Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.04.2022 ОРБ	т	0.1309	494.94	64.79	7.94%	5.15	
10.		С101-138058	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100
01.04.2022 ОРБ	т	1.4	637.74	892.84	7.94%	70.89	
11.		С101-148100	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.000533	3 800.00	2.03	7.94%	0.16	
12.		С101-148401	Шурупы с полукруглой головкой 4х50 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.002017	3 800.00	7.68	7.94%	0.61	
13.		С101-149002-1	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм
01.04.2022 ОРБ	шт	792	0.01	7.92	7.94%	0.63	
14.		С101-149003-2	Шайба плоская оцинкованная
01.04.2022 ОРБ	кг	0.002	5.67	0.01	7.94%		
15.		С101-151400	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.00015	6 090.00	0.91	7.94%	0.07	
16.		С101-15503	Дюбель металлический рамный 10х152
01.04.2022 ОРБ	10 шт	0.6325	5.09	3.22	7.94%	0.26	
17.		С101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм
01.04.2022 ОРБ	100 шт	1.1484	1.91	2.19	7.94%	0.17	
18.		С101-160950	Плита потолочная типа "Armstrong", размером 600х600 мм
01.04.2022 ОРБ	м2	373.4	13.25	4947.55	7.94%	392.85	
19.		С101-160957	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм
01.04.2022 ОРБ	м	35.2	2.13	74.98	7.94%	5.95	
20.		С101-160970	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75х50, 0,6 мм
01.04.2022 ОРБ	м	79.2	5.07	401.54	7.94%	31.88	
21.		С101-23802-1	Грунтовка "ЛАКРИТ"
01.04.2022 ОРБ	кг	46.9	2.08	97.55	7.94%	7.75	
22.		С101-32903	Клей Бустилат
01.04.2022 ОРБ	т	0.0187	4 037.50	75.51	7.94%	5.99	
23.		С101-32905	Клей КМЦ (для обоев)
01.04.2022 ОРБ	т	0.01498	2 930.00	43.90	7.94%	3.49	
24.		С101-34002	Краска водно-дисперсионная акриловая "ЛАКРИТ" интерьерная группа В
01.04.2022 ОРБ	кг	362			7.94%		
25.		С101-34066	Краска акриловая для внутренних работ (СП "Колор" ООО), белая
01.04.2022 ОРБ	кг	41.3			7.94%		
26.		С101-46104	Краска масляная МА-15, серая
01.04.2022 ОРБ	т	0.003864	3 608.17	13.94	7.94%	1.11	
27.		С101-47101	Краска масляная МА-15, сурик железный
01.04.2022 ОРБ	т	0.00003	3 947.33	0.12	7.94%	0.01	
28.		С101-48603	Круг отрезной 230х2х22 для резки металла
01.04.2022 ОРБ	шт	0.18	1.71	0.31	7.94%	0.02	
29.		С101-48604	Круг отрезной 125х1,6х22 для резки металла
01.04.2022 ОРБ	шт	0.396	0.63	0.25	7.94%	0.02	
30.		С101-51509-2	Лента малярная, односторонняя, 50ммх50м
01.04.2022 ОРБ	м2	25.1875	1.79	45.08	7.94%	3.56	
31.		С101-62618	Обои глубокой печати рельефные тисненые дуплекс с применением перламутровых и металлизированных пигментов, блесток
01.04.2022 ОРБ	100 м2	7.35	80.36	590.64	7.94%	46.89	
32.		С101-63001	Олифа оксоль
01.04.2022 ОРБ	т	0.002501	4 853.63	12.13	7.94%	0.96	
33.		С101-70201	ЭКРАН из МДФ для РАДИАТОРОВ
.  .	М2	47	16.00	752.00	7.94%	59.71	
34.		С101-79100-1	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.04.2022 ОРБ	мл	762	0.02	15.24	7.94%	1.21	
35.		С101-86721	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3мм
01.04.2022 ОРБ	шт	0.04	1.61	0.06	7.94%		
36.		С101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм
01.04.2022 ОРБ	шт	3.388	2.05	6.95	7.94%	0.55	
37.		С101-86724-2	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком (по дереву) диаметром 4 мм, длиной 75 мм
01.04.2022 ОРБ	шт	0.4004	1.51	0.60	7.94%	0.05	
38.		С101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.04.2022 ОРБ	шт	2.286	6.67	15.24	7.94%	1.21	
39.		С101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.04.2022 ОРБ	шт	800.0088	8.37	6696.08	7.94%	531.68	
40.		С101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.04.2022 ОРБ	шт	0.18	5.53	1.00	7.94%	0.08	
41.		С101-8800	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.002022	4 578.75	9.26	7.94%	0.74	
42.		С101-8900	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.017579	3 894.47	68.46	7.94%	5.44	
43.		С101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм
01.04.2022 ОРБ	т	0.0152	3 811.89	57.94	5.72%	3.31	
44.		С102-17200	Бруски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 32-70 мм, 2 сорта
01.04.2022 ОРБ	м3	0.000475	432.10	0.21	7.94%	0.02	
45.		С102-25400-5	Ламинат класса N33 толщиной 10-12 мм с фаской
01.04.2022 ОРБ	м2	327.2	24.62	8055.66	7.94%	639.60	
46.		С104-9687	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 2 мм
01.04.2022 ОРБ	м.п.	366	0.55	201.30	7.94%	15.97	
47.		С113-12904-10	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм
01.04.2022 ОРБ	м2	371	0.94	348.74	7.94%	27.69	
48.		С113-21100	Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная
01.04.2022 ОРБ	т	0.008	16 150.00	129.20	7.94%	10.26	
49.		С113-24600	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая
01.04.2022 ОРБ	т	0.00021	5 698.37	1.20	7.94%	0.10	
50.		С113-3601	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
01.04.2022 ОРБ	кг	141.54	5.40	764.32	7.94%	60.68	
51.		С113-9500	Лак пентафталевый ПФ-170
01.04.2022 ОРБ	т	0.000078	4 450.00	0.35	7.94%	0.03	
52.		С207-1615	Дверь Д3 (2,5м2)
.  .	шт	1	2 500.00	2500.00	5.72%	143.00	
53.		С412-9005	Вода
01.04.2022 ОРБ	м3	0.27483	1.14	0.27	%		
54.		С501-115П	КАМУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
.  .	ШТ	6	50.00	300.00	7.94%	23.82	
55.		С501-116П	ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ 1U
.  .	ШТ	6	27.00	162.00	7.94%	12.86	
56.		С501-127	С-подвес потолочный
.  .		300	5.35	1605.00	7.94%	127.44	
57.		С501-44108-24	Кабель силовой марки ВВГнг-LS 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ
.  .	1000 м	0.618	3 800.00	2348.40	5.32%	124.93	
58.		С501-ЩР6	Щиток силовой на 6 модулей с автоматом на 6
.  .	шт	1	100.00	100.00	7.94%	7.94	
59.		С505-1971	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 1x2x0,52
01.04.2022 ОРБ	м	6 120	0.69	4222.80	5.32%	224.65	
60.		С514-15706П	Лоток кабельный (прямая секция)
.  .	шт	102	38.19	3895.38	7.94%	309.29	
61.		С514-3940	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х20 мм
01.04.2022 ОРБ	м	648			5.32%		
62.		С522-2700	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30
01.04.2022 ОРБ	т	0.00007	45 492.00	3.18	5.32%	0.17	
63.		С544-8900	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм
01.04.2022 ОРБ	кг	0.3277	74.95	24.56	5.32%	1.31	
64.		С544-9200	Электроизоляционная лента ПВХ
01.04.2022 ОРБ	кг	0.4653	11.67	5.43	5.32%	0.29	
65.		С545-1202	Светильник с лампами накаливания потолочный для общественных помещений НПО 13-100-801
.  .	шт	25	52.00	1300.00	5.32%	69.16	
66.		С549-33020	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001
01.04.2022 ОРБ	шт	80			5.32%		
67.		С551-10200	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели К-207
01.04.2022 ОРБ	шт	115	0.38	43.70	5.32%	2.32	
68.		С551-14100	Выключатель установочный одноклавишный С16-122
.  .	шт	35	9.00	315.00	5.32%	16.76	
69.		С551-17500	Розетка штепсельная с заземляющим контактом РС16-201
.  .	шт	80	9.00	720.00	5.32%	38.30	
70.		С551-20800	Розетка штепсельная четырехместная с заземляющим контактом для открытой установки РА16-245
.  .	шт	77	20.00	1540.00	5.32%	81.93	
71.		С551-23150П	Розетка РК216-010 компьютерная двухместная откр. установки
01.04.2022 ОРБ	шт	82	13.82	1133.24	7.94%	89.98	
72.		С552-1200	Патрубок вводной У476 У3
01.04.2022 ОРБ	10 шт	8.16	62.40	509.18	5.32%	27.09	
73.		С552-1206	Коробка монтажная (подрозетник)
01.04.2022 ОРБ	100 шт	4.0088	22.00	88.19	5.32%	4.69	
74.		С552-1405	Ответвительный сжим У 739 М У3
01.04.2022 ОРБ	100 шт	0.51	96.50	49.22	5.32%	2.62	
75.		С552-201	Бирка-оконцеватель У136 У3/5
01.04.2022 ОРБ	100 шт	8.6292	8.10	69.89	5.32%	3.72	
76.		С552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.04.2022 ОРБ	кг	2.2314	7.02	15.67	5.32%	0.84	
77.		С552-5003	Шайба диаметром 6 мм
01.04.2022 ОРБ	кг	0.1914			7.94%		
78.		С552-5004	Шайба диаметром 8 мм
01.04.2022 ОРБ	кг	0.696			7.94%		
79.		С552-605	Дюбель монтажный У658
01.04.2022 ОРБ	10 шт	3321.828	0.75	2491.38	5.32%	132.54	
80.		С552-804	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22
01.04.2022 ОРБ	шт	0.07	2.56	0.18	7.94%	0.01	
81.		С552-805	Крюк У623 У4
01.04.2022 ОРБ	шт	81.6	1.26	102.82	5.32%	5.47	
82.		С803-243	Плинтусы или галтели
.  .	м	384.5	2.00	769.00	7.94%	61.05	
83.		СЦЕН2-А1	УГОЛКИ
.  .	ШТ	20	1.80	36.00	7.94%	2.86	
84.		СЦЕН12-А	УГОЛКИ
.  .	шт	20	1.80	36.00	7.94%	2.86	
85.		СЦЕН12-А1	Уголки
.  .	шт	200	1.80	360.00	7.94%	28.60	
86.		СЦЕН	УГОЛКИ
.  .	ШТ	40	1.80	72.00	7.94%	5.72	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 50302		 3574	
Материалы заказчика	
87.		С160-ШКАФ	ШКАФ
.  .	ШТ	1			7.94%		
ИТОГО Материалы заказчика :					
							
ВСЕГО :		 50302		 3574	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-Ч	0.1428	34.89	4.98	9.92	1.42	
2.		М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	7.8547	0.56	4.40			
3.		М030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	МАШ.-Ч	0.035	2.74	0.09			
4.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	0.84	3.18	2.67			
5.		М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-Ч	0.0619	23.03	1.43	8.20	0.51	
6.		М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	29.94541	0.63	18.86			
7.		М255048	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	17.29728	0.65	11.24			
8.		М330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0.08	0.69	0.06			
9.		М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	1.5132	0.79	1.19			
10.		М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0.0619	0.40	0.02			
11.		М331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	1.029	2.58	2.65			
12.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	193.22	0.65	125.59			
13.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	88.347074	0.23	20.33			
14.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.76317	12.55	9.56	7.05	5.39	
15.		М400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0.1428	25.86	3.69	9.48	1.35	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 207		 9	
							
ВСЕГО :		 207		 9	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на
1 АПРЕЛЯ 2022	в ценах выполнения работ на
АПРЕЛЬ 2022	
				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 АПРЕЛЯ 2022 – АПРЕЛЬ 2022  составляет 1.0138	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		4 891,12	4 891,12	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		1,11	1,11	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		4 892,23	4 892,23	
	Заработная плата	1	38 915,85	39 452,89	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	206,76	209,61	
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	8,67	8,79	
	Mатериалы		50 302,37	50 996,54	
	в т.ч.  материалы подрядчика		50 302,37	50 996,54	
	.         материалы заказчика				
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса			50 996,54	
	в т.ч.  сметные материалы подрядчика c учетом прогнозного индекса			50 996,54	
	.         сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса				
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)				
	в т.ч.  отклонение в стоимости материалов подрядчика				
	.         отклонение в стоимости материалов заказчика				
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	3 608,42	3 658,22	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		3 574,30	3 623,63	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)		34,12	34,59	
	.         перевозка мусора (С310 и С311)				
	ИTOГO прямых затрат:		93 033,40	94 317,26	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	23 543,32	23 868,22	
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	65.72	9998.51		
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	81.86	599.86		
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.1. Новое строительство г.Минск)	57.16	11.85		
	.      7.прокладка и монтаж сетей связи (3.1. Новое строительство г.Минск)	76.38	142.38		
	.      11.монтаж оборудования (3.1. Новое строительство г.Минск)	38.44	1407.94		
	.      12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	59.57	11382.78		
3	Плановая прибыль	1	20 212,52	20 491,45	
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	69.89	10632.82		
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	52.34	383.53		
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.1. Новое строительство г.Минск)	67.42	13.98		
	.      7.прокладка и монтаж сетей связи (3.1. Новое строительство г.Минск)	37.3	69.54		
	.      11.монтаж оборудования (3.1. Новое строительство г.Минск)	37.3	1366.18		
	.      12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	40.54	7746.47		
4	Bременные (титульные) здания и сооружения				
5	Зимние удорожания	0,93			
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:		136 789,24	138 676,93	
	Hепредвиденные затраты				
6	Прочие затраты, в том числе:		13 234,34	13 416,97	
	Oтчисления на социальное страхование	34	13 234,34	13 416,97	
	Pазъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259				
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ:		150 023,58	152 093,90	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		150 023,58	152 093,90	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве			1,0138	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве			152 093,91	
	Отклонение в стоимости, в том числе:				
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах				
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов				
	Отклонение в стоимости транспорта				
	Отклонение в стоимости прочих затрат				
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком				
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		150 023,58	152 093,91	
15	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		150 023,58	152 093,91	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %				
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	30 004,72	30 418,78	
	BCEГO выполнено работ		180 028,30	182 512,69	
					
20	Сумма прописью Сто восемьдесят две тысячи пятьсот двенадцать руб. 69 коп. 	

Составил 						
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)